Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”

=================================================================

Załącznik nr 5 A do SIWZ

Zadanie 1 - Wyposażenie toalety i prace dostosowawcze”

Wszystkie przedmioty  zamówienia z dostawą, montażem i pracami dostosowawczymi niezbędnymi do zrealizowania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy do miejsca dostarczyć własnym transportem  i zamontować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Niezbędne prace  dostosowawcze polegają na:

* ułożeniu na podłodze około 2,00m2 traktory w kolorze jasnym,

* ułożeniu na  ścianie około 4,00m2 glazury  w kolorze jasnym.

* wykonania wewnętrznej instalacji wod - kan o długości około 2,5m każda celem podłączenia umywalki i sedesu

* przebiciu stropu do piwnicy w której znajduje się  istniejąca wewnętrzna instalacja.

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaż  podgrzewacza wody  istnieje instalacja elektryczna, która umożliwia podłączenie przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wymagane parametry techniczne i opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | 1 | - -zestaw umywalka z szafką, - - szafka: szer. ok.40 cm., wys. zestawu ok.60 cm; szafka wisząca, otwór na baterię, - - kolor biały. |
| 2 | Bateria umywalkowa | 1 | - długość wylewki k. 110 mm, - strumień normalny, - mieszacz ceramiczny, - z zaworem odpływowym Push-Open, - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody, - kolor: chrom, |
| 3 | Zestaw ustępowy (wc kompakt) | 1 | - -kompakt z deską wolnoopadającą - -kolor biały. - - wys. całości ok. 75 cm, - - wys. miski sedesowej ok. 35 cm, wysokość ok. 40 cm. |
| 4 | Podgrzewacz wody | 1 | moc (k W): 21,- napięcie zasilania 3PE ~ : 400 V,- zabezpieczenie obwodów: 32 A i 35 A - wydajność ciepłej wody przy temperaturze dopływu 12°C - elementy grzejne ze stali szlachetnej, - brak zjawiska przegrzewania wody - podwójne zabezpieczenie ochronne, składa się z wyłącznika ciśnieniowego z amortyzatorem wstrząsowym i podwójnego wyłącznika temperaturowego - cztery stopnie doboru mocy (2 nastawiane ręcznie, 2 sterowane automatycznie) - 4-punktowy system mocowania na ścianie, - wymiary optymalne w mm (WxSxG): ok. 470 x 235 x 125, |
| 5 | Lustro | 1 | - wymiary ok.: szer. 40 cm, wys. .50 cm, - z półką |
| 6 | Dozownik do mydła w płynie | 1 | - wymiary: ok.5,5 x 10 x 20 cm,- wykonany z metalu,- powierzchnia chrom - wewnątrz pojemnik na mydło w płynie wykonany z tworzywa - pompka z tworzywa ABS pokrytego chromem - do montażu ściennego, w komplecie odporny na korozję zestaw do mocowania |
| 7 | Podajnik na ręczniki papierowe | 1 | pojemność maksymalna 500 szt. pojedynczych listków papieru ZZ o formacie maksymalnym 25x25 cm, - otwierany kluczem, - wymiary ok.: szer. 295 mm x głęb. 150 mm x wys. 260 mm. - wizjer informuje o ilości papieru, - kolor: srebrny mat |

====================================================================================

Załącznik nr 5 B do SIWZ

Zadanie nr II AGD –Wyposażenie kuchni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wymagane parametry techniczne i opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka | 1 | -chłodziarka - wolnostojąca, wys.: do 2m, szer. ok. od 50 do 60cm - poziom hałasu – poniżej 40 db, - klasa energetyczna min.– A - kolor: dowolny |
| 2 | Garnki na duże palniki | 3 | - garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej: wys. 40 cm, pojemność do 50,3 l - garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej: wys. 30 cm, pojemność do 37,7 l - garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej: wys. 25 cm, pojemność do 31,4 l |
| 3 | Szafa do przechowywania naczyń | 2 | - stal nierdzewna - 4 przestawne półki - otwierane drzwiczki połówkowe - wys. 1,80m, szer. 1m, gł. 60 cm |
| 4 | Szafki wiszące nierdzewne | 5 | - stal nierdzewna - 1 przestawna półka - otwierane drzwiczki połówkowe - wys. 60 cm, szer. 1m, gł. 40cm - do przechowywania suchych produktów |
| 5 | Szafki stojące | 3 | - stal nierdzewna - 1 szt. szer. ok.110 cm,, wys.85 cm, gł. 60cm - 2 przestawne półki, otwierane drzwi - 2 szt. szer. ok. 80 cm, wys. 85 cm, gł. 60 cm - 1 przestawna półka, otwierane drzwiczki połówkowe |
| 6 | Stół roboczy nierdzewny | 2 | - stal nierdzewna - szer. ok.130 cm, wys. 85 cm, gł. 70 cm -ograniczenie wzdłuż dłuższego boku |
| 7 | Robot wieloczynnościowy | 1 | - z funkcją szatkowania warzyw - kolor: dowolny - 230V, max 1200W |
| 8 | Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem | 1 | - zmywarka z funkcją wyparzania, - przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1 - maksymalna wysokość mytego naczyniaok.350 mm, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, cykl mycia min. 90s - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, - kosz ok. 500x500 mm, w komplecie 2 kosze: do talerzy, uniwersalny, oraz pojemnik na - sztućce, w komplecie filtr powierzchniowy przedłużający efektywność mycia naczyń, - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody - wysokość komory wsadowej ok.420 mm - materiał wykonania : stal nierdzewna - szerokość – ok. 690 mm, głębokość – ok. 794 mm, wysokość – ok. 1500 mm, z montażem |
| 9 | Kuchenka gazowa gastronomiczna z piekarnikiem elektrycznym. | 1 | Moc palników: 3x4,5kW+3x7,5kW=36,0kW,Wymiary: 1200x700x900 [mm] Wymiary komory: 695x550x310 [mm] [GN 2/1] Moc piekarnika: 6,5 kW, Przyłącze gazu: R 1/2 Piekarnik grzanie: góra, dół, góra-dół, Napięcie znamionowe i rodzaj prądu: 400V 3N ~ Palniki z zabezpieczeniem przeciwwypływowym Zakres temperatur: płynna regulacja od 50˚C do 250˚C, Oświetlenie komory, z montażem |
| 10 | Patelnia elektryczna | 1 | Powierzchnia robocza misy ok. 0,25 m2 , Ręczny przechył misy do szybkiego i efektywnego opróżniania jej zawartości, Misa wykonana ze stali nierdzewnej, wzmocniona konstrukcja podstawy Wymiary ok. 700x700 mm, Regulacja temperatury do 300o , z montażem |

====================================================================================

Załącznik nr 5 C do SIWZ

Zadanie nr III Wyposażenie informatyczne sali

| 1 | Laptop wraz z oprogramowaniem | 5 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny do zastosowań w celach edukacyjnych i prezentacji multimedialnych |
| Matryca | Ekran o przekątnej co najmniej 15,6", o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 (FullHD) typ matrycy matowy, LED |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 7500 punktów w teście PassMark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony, dopuszcza się wydruk w języku angielskim |
| Pamięć RAM | Zainstalowane co najmniej 8 GB |
| Pamięć masowa | Dysk HDD o pojemności co najmniej 1TB GB |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej uzyskująca min 1150 pkt. w teście Average G3D Mark, sprzętowe wsparcie dla DX11.1, OGL 4.0, OpenCL 1.2 |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego w oferowanym urządzeniu. |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Takimi jak rzutnik, aparat fotograficzny, drukarka, kamera itp. 15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 17. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 18. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 19. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 20. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 21. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 22. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 23. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 24. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 25. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 26. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 27. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 28. Udostępnianie modemu. 29. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 30. Możliwość przywracania plików systemowych. 31. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 32. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik lub komputer musi posiadać partycję recovery. |
| Oprogramowanie antywirusowe | Wymagane cechy i funkcjonalności: Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Interfejsy programu, pomoc techniczna i podręczniki w języku polskim. Ochrona antywirusowa - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz - skaner poczty elektronicznej. - Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie. - Dodatkowy i niezależny od skanerów plików, trzeci skaner poczty oparty o technologię cloud security. - Możliwość wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, katalogów, plików lub procesów. - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania). - Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może być dłuższy niż 4 - tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie. - Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. - Możliwość definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być - przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. - Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. - Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z bankami i sklepami online. - Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. - Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. - Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej. - W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail. - Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu. - Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. - Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. - Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. - Możliwość samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej. - Możliwość ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem. - Kontrola zachowania aplikacji (Behaviour Blocking) do wykrywania podejrzanie zachowujących się aplikacji. - Skanowanie w trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on używany. - Ochrona przed urządzeniami podszywającymi się po klawiatury USB. - Moduł do ochrony przed exploitami (ataki 0-day). Zdalne administrowanie ochroną - Integracja z Active Directory – import kont komputerów i jednostek organizacyjnych. - Opcja automatycznej instalacji oprogramowania klienckiego na wszystkich podłączonych komputerach Active Directory. - Zdalna instalacja i centralne zarządzanie klientami na stacjach roboczych i serwerach Windows. - Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie może być wymagany dodatkowy agent (na końcówkach zainstalowany sam program antywirusowy). - Możliwość zarządzania ochroną urządzeń mobilnych z poziomu konsoli (przynajmniej aktualizacje, ochronę przeglądarek, skanowania zasobów, synchronizacji raportów). - Możliwość kontekstowego zastosowania ustawień danej stacji dla całej grupy. - Możliwość eksportu/importu ustawień dla stacji/grupy stacji. - Możliwość zarządzania różnymi wersjami licencyjnymi oprogramowania producenta z jednego okna konsoli. - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem spoza sieci lokalnej przy pomocy połączenia VPN. - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez przeglądarki internetowe (z sieci lokalnej i spoza niej). - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez urządzenia mobilne (smartfony, tablety) oparte o system Android (z sieci lokalnej i spoza niej). - Szyfrowanie komunikacji między serwerem zarządzającym a klientami. - Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych. - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników - skanowania). - Możliwość przeglądania list programów zainstalowanych na stacjach/serwerach (nazwa, wersja, producent, data instalacji). - Możliwość stworzenia białej i czarnej listy oprogramowania, i późniejsze filtrowanie w poszukiwaniu stacji je posiadających. - Odczyt informacji o zasobach sprzętowych stacji (procesor i jego taktowanie, ilość pamięci RAM i ilość miejsca na dysku/partycji systemowej). - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. - Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające - ustawienia konfiguracyjne). - Możliwość generowania raportów w formacie XML. - Możliwość przeglądania statystyk ochrony antywirusowej w postaci tekstu lub wykresów. - Możliwość dynamicznego grupowania stacji na podstawie parametrów: nazwa komputera, adres IP, brama domyślna, nazwa domeny. Raporty - Możliwość utworzenia raportów statusu ochrony sieci. - Możliwość wysyłania raportów z określonym interwałem. - Możliwość wysłania jednego raportu na różne adresy mailowe lub grupy adresów. - Możliwość zdefiniowania różnych typów informacji dotyczących statusu ochrony oraz różnych form ich przedstawienia (tabele, wykresy) w pojedynczym raporcie. |
| Bateria | Bateria o pojemności co najmniej 3220 mAh, litowo - jonowa lub litowo - polimerowa |
| Waga | Waga maksymalnie 2,5 kg z baterią |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0 lub 1x USB 3.0 (liczba portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.), wbudowany czytnik kart SD (MMC, SDXC, SDHC, SD), złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowana kamera internetowa, klawiatura QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną z prawej strony, wielodotykowy touchpad, wbudowana nagrywarka DVD+/-RW DualLayer z oprogramowaniem do nagrywania płyt, zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100 Mbps, karta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, moduł Bluetooth. Dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych w laptopie. |
| W zestawie wymagane | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) z wtykiem USB – długość kabla min. 1,1 m., akumulator, zasilacz dedykowany przez producenta komputera, instrukcja obsługi, torba. |

| 2 | Tablica interaktywna + oprogramowanie | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Przekątna tablicy | Co najmniej 77” |
| Rozdzielczość tablicy | Nie mniej niż 32000 x 32000 |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Powierzchnia tablicy | Twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po niej pisakami sucho ścieralnymi, umożliwiająca przyczepianie magnesów uszkodzenie powierzchni nie może wpływać na działanie tablicy |
| Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni (obsługa palcem lub pisakiem) wielodotyk – obsługa co najmniej 10 punktów dotykowych |
| Dokładność odczytu | 0,05 mm lub lepsza |
| Czas reakcji | Maksymalnie 6 ms |
| Sposób obsługi | Za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika |
| Przyciski | Klawiatura ekranowa, prawy przycisk myszy. |
| Obsługa gestów | Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu, przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą – jeden slajd do przodu (jak przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą – jeden slajd do tyłu (jak przewracanie stron w książce), szybkie przesunięcie w obie strony – „potrząśnięcie” – zgrupowanie zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu |
| Komunikacja z komputerem | Przez port USB co najmniej 2.0 |
| Zasilanie | Sieciowe 230V lub przez port USB |
| Oprogramowanie | Bez ograniczenia liczby stanowisk, bezpłatne aktualizacje, w języku polskim. Posiadające wbudowane funkcję liniatury takich jak: 3 linie, pięciolinie, kratki itp. Oprogramowanie pozwalające na połączenie nauczyciela z tabletami uczniów, przeprowadzanie testów, komunikacja z każdym z uczniów z osobna, szybka weryfikacja odpowiedzi, przeprowadzanie doświadczeń Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania: Możliwość umieszczenia paska narzędzi w dowolnym miejscu obszaru roboczego. Personalizacja paska narzędzi indywidualnie dla każdego nauczyciela poprzez zapisywanie spersonalizowanych ustawień pod profilami nauczycieli. Możliwość umieszczenia paska bocznego zarówno po lewej jak i prawej stronie (dla lewo i prawo ręcznych użytkowników). Funkcja powiększana i pomniejszania obrazu. Funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu. Przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja „chwytania obrazu”. Definiowanie skrótów (do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego), funkcje rozpoznawania obiektów i manipulacji obiektami, wyświetlanie i tworzenie obiektów i animacji 3D. Funkcja rozpoznawania zdań pisma odręcznego i zamienienie go na tekst maszynowy w języku polskim. Pisak musi pozwalać na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma, i rozpoznawać znaki edycji: np. pionowa linia w tekście - dodaje spację, pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst napisany na pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem zastępuje zakreślony tekst. Wbudowane narzędzia do geometrii takie jak linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel. Wbudowana baza figur geometrycznych z wyborem ich grubości, przejrzystości i koloru. Funkcja rozpoznawania figur geometrycznych odręcznie narysowanych. Edytor wykresów funkcji matematycznych. Edycja parametrów obiektów w zakresie regulacji koloru, przezroczystości, grubości. Wypełnianie obiektów kolorem, obrazem lub teksturą. Możliwość blokowania poszczególnych obiektów przed przemieszczeniem na obszarze roboczym. Funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony. Obiekty mogą stanowić łącza do zewnętrznych plików. Możliwość wstawiania tabel oraz edycji zawartości komórek. Możliwość wstawiania wykresów kołowych i słupkowych. Tryb reflektora oraz kurtyny umożliwiające selektywne pokazywanie informacji. Bezpośrednia możliwość uruchomienia obrazu z wizualizera z poziomu oprogramowania na obszarze roboczym. Możliwość bezpośredniego drukowania całych slajdów. Wstawianie zarówno z bazy wewnętrznej jak i zewnętrznej obiektów typu filmy, muzyka, flash, grafika. Funkcja nagrywania zajęć, która pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynności wykonanych na tablicy w obrębie jednego okna programu do przygotowania i przeprowadzenia zajęć (np. nagranie, przeprowadzenie jakieś konstrukcji geometrycznej lub zapis kolejnych etapów rozwiązania jakiegoś zadania. Podpowiedzi nazwy narzędzia pokazujące się po najechaniu na niego kursorem. Zapis pliku co wybrany interwał czasu oraz możliwość automatycznego odtworzenia pliku po nieoczekiwanym zamknięciu oprogramowania. Mechanizm tworzenia ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które po umieszczeniu jednego na drugim mogą zachowywać się w zaprogramowany, różny sposób, co ma pozwalać na tworzenie gier lub ćwiczeń interaktywnych. Wbudowane narzędzia interaktywne służące do nauki matematyki, chemii, fizyki. Wyświetlanie obiektów 3D i animacji 3D na slajdach programu do obsługi tablicy interaktywnej; każdy obiekt (obiekty) może być w dowolny sposób obracany i oglądany ze wszystkich stron, możliwość dodawania etykiet tekstowych opisujących elementy obiektu oraz ukrywania (odsłaniania) obiektu przed prezentacją; możliwość oglądania obiektów 3D tak jakby oglądający znajdował się w scenie 3D z obiektem; dodatek pozwala na prezentowanie obiektów zapisanych w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx). Łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę) Możliwość podziału powierzchni rysowania na dwie części, na których można pisać różnymi kolorami lub gdzie każda część jest oddzielną stroną. Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków. Możliwość zarządzania wieloma arkuszami. Możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego. Możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści. Możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.). Możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach. Możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania. Klonowanie obiektów graficznych – możliwość klonowania obiektów bez konieczności uruchamiania funkcji kopiuj/wklej. Możliwość współdzielenia treści z tablicy na urządzeniach typu tablet/smartfon z dwu kierunkową komunikacją – funkcja realizowana z poziomu oprogramowania tablicy poprzez zeskanowanie kodu QR. Możliwość całodobowego dostępu z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych. Możliwość importowania plików zapisanych w formacie PDF i PowerPoint. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Co najmniej MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 32 bit i 64 bit |
| W zestawie wymagane | Kabel USB 10 m, przewód HDMI 10m, co najmniej 2 pisaki programowalne, inteligentna półka na pisaki lub pod tablicą półka na pisak, wskaźnik teleskopowy, wszystkie potrzebne uchwyty do zamontowania zestawu interaktywnego, podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, nośnik z oprogramowaniem. |

| 3 | Interaktywna pomoc dydaktyczna (podłoga) dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z oprogramowaniem | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Zintegrowany system czujników ruchu, komputera i projektorów, które wyświetlają na podłodze gry i animacje interaktywne |
| Powierzchnia wyświetlania | Co najmniej 10 mkw |
| Ilość gier | Co najmniej 100 |
| jasność projektora | Co najmniej 3200 ANSI lumenów |
| Położenie projektora | Możliwość montaży do ściany/do sufitu |
| Wielkość obrazu | Z wysokości 300cm co najmniej 200cm x 270cm |
| Pozostałe cechy i funkcjonalności | Podłączenie z Internetem, Moduł Wi-Fi, Możliwość zdalnej aktualizacji, Obsługa za pomocą pilota, Podział gier na grupy, Tryb automatycznego przełączania gier. |
| Wymagania dodatkowe | Instalacja urządzeń w budynku przedszkola w Stoczku Łukowskim Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu. Instruktaż personelu |

| 4 | Komputer ol in one z oprogramowaniem | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Ekran | Co najmniej21,5 cala, 1920 x 1080 pikseli |
| Ekran dotykowy |  |
| Kamera internetowa | tak |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 7500 punktów w teście PassMark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony, dopuszcza się wydruk w języku angielskim |
| Pamięć podręczna CACHE | co najmniej 6 MB |
| Pamięć RAM | zainstalowane co najmniej 8 GB |
| Dwukanałowa obsługa pamięci | tak |
| Dysk | Dysk HDD o pojemności co najmniej 1TB GB |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej uzyskująca min 1150 pkt. w teście Average G3D Mark, sprzętowe wsparcie dla DX11.1, OGL 4.0, OpenCL 1.2 |
| Rodzaj napędu | brak |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |
| Wyjścia/wejścia |  |
| Złącza HDMI | 1 |
| Liczba wyjść DVI | 0 |
| Wyjście VGA | nie |
| Złącza USB 3.0 | co najmniej 3 |
| Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) | tak |
| Czytnik kart pamięci | tak |
| Komunikacja |  |
| Karta bezprzewodowa WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | tak |
| Karta sieciowa | zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s |
| Kolor obudowy | dowolny |
| Wyposażenie |  |
| Wyposażenie | klawiatura, mysz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Takimi jak rzutnik, aparat fotograficzny, drukarka, kamera itp. 15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 17. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 18. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 19. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 20. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 21. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 22. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 23. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 24. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 25. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 26. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 27. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 28. Udostępnianie modemu. 29. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 30. Możliwość przywracania plików systemowych. 31. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 32. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik lub komputer musi posiadać partycję recovery. |
| Oprogramowanie antywirusowe | Wymagane cechy i funkcjonalności: Pełne wsparcie dla systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Interfejsy programu, pomoc techniczna i podręczniki w języku polskim. Ochrona antywirusowa - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz - skaner poczty elektronicznej. - Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie. - Dodatkowy i niezależny od skanerów plików, trzeci skaner poczty oparty o technologię cloud security. - Możliwość wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, katalogów, plików lub procesów. - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania). - Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może być dłuższy niż 4 - tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie. - Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. - Możliwość definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być - przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. - Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. - Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z bankami i sklepami online. - Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. - Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. - Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej. - W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail. - Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu. - Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. - Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. - Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. - Możliwość samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej. - Możliwość ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem. - Kontrola zachowania aplikacji (Behaviour Blocking) do wykrywania podejrzanie zachowujących się aplikacji. - Skanowanie w trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on używany. - Ochrona przed urządzeniami podszywającymi się po klawiatury USB. - Moduł do ochrony przed exploitami (ataki 0-day). Zdalne administrowanie ochroną - Integracja z Active Directory – import kont komputerów i jednostek organizacyjnych. - Opcja automatycznej instalacji oprogramowania klienckiego na wszystkich podłączonych komputerach Active Directory. - Zdalna instalacja i centralne zarządzanie klientami na stacjach roboczych i serwerach Windows. - Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie może być wymagany dodatkowy agent (na końcówkach zainstalowany sam program antywirusowy). - Możliwość zarządzania ochroną urządzeń mobilnych z poziomu konsoli (przynajmniej aktualizacje, ochronę przeglądarek, skanowania zasobów, synchronizacji raportów). - Możliwość kontekstowego zastosowania ustawień danej stacji dla całej grupy. - Możliwość eksportu/importu ustawień dla stacji/grupy stacji. - Możliwość zarządzania różnymi wersjami licencyjnymi oprogramowania producenta z jednego okna konsoli. - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem spoza sieci lokalnej przy pomocy połączenia VPN. - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez przeglądarki internetowe (z sieci lokalnej i spoza niej). - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez urządzenia mobilne (smartfony, tablety) oparte o system Android (z sieci lokalnej i spoza niej). - Szyfrowanie komunikacji między serwerem zarządzającym a klientami. - Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych. - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników - skanowania). - Możliwość przeglądania list programów zainstalowanych na stacjach/serwerach (nazwa, wersja, producent, data instalacji). - Możliwość stworzenia białej i czarnej listy oprogramowania, i późniejsze filtrowanie w poszukiwaniu stacji je posiadających. - Odczyt informacji o zasobach sprzętowych stacji (procesor i jego taktowanie, ilość pamięci RAM i ilość miejsca na dysku/partycji systemowej). - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. - Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające - ustawienia konfiguracyjne). - Możliwość generowania raportów w formacie XML. - Możliwość przeglądania statystyk ochrony antywirusowej w postaci tekstu lub wykresów. - Możliwość dynamicznego grupowania stacji na podstawie parametrów: nazwa komputera, adres IP, brama domyślna, nazwa domeny. Raporty - Możliwość utworzenia raportów statusu ochrony sieci. - Możliwość wysyłania raportów z określonym interwałem. - Możliwość wysłania jednego raportu na różne adresy mailowe lub grupy adresów. - Możliwość zdefiniowania różnych typów informacji dotyczących statusu ochrony oraz różnych form ich przedstawienia (tabele, wykresy) w pojedynczym raporcie. |

| 5 | Drukarka /urządzenie wielofunkcyjne | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Laserowe, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne nabiurkowe lub wolnostojące umożliwiające drukowanie, kopiowanie i skanowanie |
| Maksymalny rozmiar oryginału | A3 |
| Rozdzielczość | Odczyt: 600 × 600 dpi, kopiowanie: 600 × 600 dpi, drukowanie: 600 × 600 dpi |
| Liczba tonów | 256 odcieni |
| Prędkość druku | 30 str. A4/min. lub wyższa |
| Czas rozgrzewania od włączenia zasilania | 30 s lub mniej |
| Maksymalny czas wydruku pierwszej kopii czarno-białej | 5,4 sekundy |
| Pamięć | Co najmniej 512 MB |
| Kopiowanie wielokrotne | Co najmniej do 999 kopii |
| Powiększenie | W zakresie co najmniej 25–400% |
| Podajniki | Podajniki papieru: co najmniej 2 kasety po 550 lub więcej arkuszy (80 g/m2), podajnik wielofunkcyjny na co najmniej 100 arkuszy (80 g/m2) Podajnik dokumentów: automatyczny - ADF z dupleksem, dwuprzebiegowy lub lepszy, o pojemności co najmniej 50 arkuszy |
| Minimalna pojemność tac odbiorczych | 250 arkuszy |
| Format tworzonych plików | TIFF, JPEG, PDF, PDF o wysokim stopniu kompresji |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10 |
| Miejsca docelowe funkcji wysyłania | E-mail/FAKS internetowy (SMTP), SMB, FTP, pamięć USB |
| Złącza | Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 port USB Host I/F 2.0, 1 port USB Device 1.0 |
| Źródło zasilania | 220–240 V (prąd zmienny) |
| Wymagane wyposażenie | Załączony toner oryginalny o pełnej pojemności, podstawa pod urządzenie umożliwiające swobodne przemieszczanie |
| Wymagania dodatkowe | Instalacja urządzenia przez autoryzowany serwis, Instruktaż dla personelu |

| 6 | Ekran projekcyjny | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Format ekranu | 4:3 |
| Rozmiar | 197 x 149 cm |
| Wymiary | Powierzchnia aktywna: 192 x 144 cm, czarne ramki 2.5 cm |
| Powierzchnia | Matt White |
| Kolor obudowy | Dowolny |
| Inne | W zestawie z przełącznikiem naściennym zainstalowanym na przewodzie zasilającym, który dla ułatwienia montażu zakończony jest wtyczką sieciową. Sposób mocowania: ściana lub sufit, Zwijanie: elektryczne. |

| 7 | Projektor multimedialny | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Warunek wymagany | Technologia LCD. Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności Kontrast minimum 2000:1 Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3 Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 125 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji, Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 1 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack Waga maksymalnie 3,5 kg Głośność pracy (max) 36dB w trybie pełnej jasności Moc wbudowanych głośników minimum 1W Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora. Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru. Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora. Uchwyt mocujący do ściany. Minimalne płynne regulacje: odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo Prowadzenie kabli – wewnątrz konstrukcji uchwytu |
| Instalacja projektora | Instalacja urządzeń w budynku przedszkola w Stoczku Łukowskim - rzutnik multimedialny i tablica interaktywna Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym. Zestaw uchwytów umożliwiających montaż wszystkich koniecznych elementów. Pełne okablowanie umożliwiające użytkowanie sprzętu bez konieczności dokupowania przez Zamawiającego jakichkolwiek elementów celem poprawnego działania tablicy oraz pozostałych elementów wchodzących w jej skład. Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. |

| 8 | Projektor multimedialny | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Warunek wymagany | Technologia LCD. Jasność minimum 3200 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności Kontrast minimum 2000:1. Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3 Wbudowany obiektyw ZOOM. Współczynnik odległości do szerokości obrazu o minimalnym zakresie 1,5–1,8:1 Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 30 – 300 cali. Odległość od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 –10,9 m Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni. Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności / 10000 w trybie ekonomicznym Porty wejścia minimum.: 1 x HDMI, 2 x VGA (DB-15), 1 x composite video (RCA Chinch), 2 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack Waga maksymalnie 3 kg. Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności Moc wbudowanych głośników minimum 16W. Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora. Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora. |
| Instalacja projektora | Instalacja urządzeń w budynku przedszkola w Stoczku Łukowskim - 1 zestaw rzutnik multimedialny i ekran do rzutnika. Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. |

| 9 | Radio z odtwarzaczem CD | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Radio | Odtwarzacz płyt kompaktowych, Standardy odtwarzania Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA, min. 20 programów radiowych do zapamiętania |
| Dźwięk | Stereo, Rodzaj głośników dwudrożny z systemem bass reflex, Moc wyjściowa RMS min. 2 x 6 W, Korekcja dźwięku , Wzmocnienie basów |
| Informacje dodatkowe | Ekran czarno-biały LCD podświetlany, Pilot, Wyłącznik czasowy (sleep timer), autostop, odtwarzanie plików MP3, WMA przez złącze USB, złącze USB, wejście AUX - 3,5 mm, wyjście słuchawkowe |
| Parametry fizyczne | Rozmiar max 435 x 270 x 170 mm, waga max 4 kg, zasilanie 6 baterii R20 ( w zestawie) , sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz |
| Kolor obudowy | Dowolny |

| 10 | Telewizor | 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Ekran | Minimum 55 cali / 138 cm, 16:9 |
| Zgodność z HD | 4K UHD, 3840 x 2160 |
| Technologia 3D | nie |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Tuner | DVB-T2, DVB-C, analogowy |
| Podwójny tuner HD | nie |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 50 Hz |
| Kontrast dynamiczny | Tak |
| Funkcje poprawy obrazu | Tak |
| Dźwięk |  |
| System dźwięku przestrzennego | tak |
| Moc głośników | Minimum 2 x 10 W |
| Regulacja tonów wysokich / niskich | tak |
| Korektor dźwięku | tak |
| Smart TV | tak |
| Wi-Fi | tak |
| DLNA | tak |
| HbbTV | tak |
| Przeglądarka internetowa | tak |
| Nagrywanie na USB | nie |
| Komunikacja dodatkowa | Bluetooth, Wi-Fi Direct, |
| Informacje dodatkowe |  |
| Menu w języku polskim | tak |
| Telegazeta | tak |
| Funkcje dodatkowe | procesor co najmniej4-rdzeniowy, USB - zdjęcia, muzyka, film, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki |
| Informacje dodatkowe | USB HID |
| Wejścia / wyjścia: |  |
| Liczba złączy HDMI | co najmniej 3 |
| Złącze DisplayPort | nie |
| Liczba złączy USB | co najmniej 2 |
| Złącze EURO | nie |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Złącze Ethernet (LAN) | tak |
| Wejście komponentowe | tak |
| Złącze VGA | nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
| Złącze CI (Common Interface) | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | nie |
| Kolor obudowy | dowolny |
| Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 200x200 mm |
| Klasa energetyczna | co najmniej A |
| Przekątna ekranu | co najmniej 55 cali / 138 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Wyposażenie | Pilot, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |

| 11 | Odtwarzacz DVD | 1szt |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Standardy odtwarzania obrazu | DVD Video, DVD+R/RW, DVD+R/RW DL, DVD–R/RW, DVD-R/RW DL, XviD, MPEG-4, VCD, SVCD |
| Standardy odtwarzania dźwięku | CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, LPCM, Dolby Digital, DTS |
| Standardy odtwarzania zdjęć | JPEG |
| Wbudowane dekodery dźwięku | Dolby Digital , DTS |
| Funkcje dodatkowe obrazu | interpolacja nagrań z płyt DVD do formatu 1080p, odtwarzanie klatka po klatce, skalowanie do rozdzielczości 1080p przez złącze HDMI |
| Kolor | dowolny |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Wyposażenie | 2 baterie AA, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot |
| Wejścia / Wyjścia |  |
| Cyfrowe wyjście HDMI | tak |
| Złącze EURO (Scart) Złącze USB | nie |
|  | tak |
| Wyjście komponentowe | nie |
| Wyjście kompozytowe | tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne | tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne | nie |
| Wyjście 5.1 kanałowe | nie |

| 12 | Łatwa w obsłudze kamera dla dzieci i młodzieży | 1szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Jakość zapisu | Co najmniej: 4K (3840x2160) Full HD (1080i), Full HD (1080p), HD (720p) |
| Rozdzielczość | Co najmniej 20,6 Mpix |
| Optyczny zoom | Co najmniej 10x |
| Łączność | WiFi, NFC |
| Rodzaj nośnika | Karta pamięci |
| Przetwornik obrazu | CMOS |
| Średnica filtra | Co najmniej 52 mm |
| Minimalna odległość od obiektu | Około 1 cm (szeroki kąt), około 80 cm (teleobiektyw), około 13/32 cala (szeroki kąt), około 31 1/2 cala (teleobiektyw) |
| Przysłona | Min. F1,8 — F3,4 |
| Ogniskowa | Min. f = 3,8-38,0mm |
| Typ ekranu | Panoramiczny (16:9) wyświetlacz LCD co najmniej 7,5 cm (3,0"), co najmniej 0,9 Mpix |
| Wbudowane | Panel dotykowy, mikrofon z funkcją zoom |
| Wymagane wyposażenie | - Akumulator, - zasilacz sieciowy, - kabel zasilania, - instrukcja obsługi, - przewód HDMI (micro), statyw |