I. Cel procedury

Określenie zasad działania PSSE w przypadku wystąpienia powodzi.

II. Lider/ Uczestnicy procedury

###### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

| Wejścia | Wyjścia | Podstawy prawne realizacji procedury |
| --- | --- | --- |
| Informacja o wystąpieniu zagrożenia powodziowego | Likwidacja zdarzenia i jego skutków | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |

IV. Opis postępowania

| Przedsięwzięcia | Wykonawcy |
| --- | --- |
| Nadzór nad jakością wody do spożycia, w przypadku pogorszenia jej jakości polega na: wydaniu orzeczenia o braku przydatności wody do spożycia na wodociągach znajdujących się na terenach objętych zagrożeniem powodziowym, nakazaniu prowadzenia stałej dezynfekcji wody wodociągowej do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody, nakazaniu bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, informowaniu władz samorządowych, konsumentów, WSSE i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o jakości wody, zwiększeniu częstotliwości i ilości pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań z sieci wodociągowej, po otrzymaniu pozytywnych wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję umarzającą – woda odpowiada wymaganiom określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu i została oceniona jako przydatna do spożycia. Decyzję o przekazaniu powyższych informacji do Głównego Inspektora Sanitarnego podejmuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wniosek kierownika oddziału HK WSSE. | PIS |
| Objęcie nadzorem sanitarnym cystern/zbiorników przeznaczonych do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia, które powinny spełniać następujące warunki: cysterna/zbiornik musi służyć tylko i wyłącznie do transportu i magazynowania wody do picia – wymagany atest higieniczny, węże służące do podawania wody do cysterny/zbiornika muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą i służyć tylko do tego celu, być odpowiednio przechowywane i dezynfekowane, wlew wody do cysterny/zbiornika musi posiadać trwałe i szczelne zamknięcie, przed pierwszym użyciem oraz zawsze gdy wystąpiły przekroczenia parametrów mikrobiologicznych cysterna/zbiornik powinien być dokładnie myty i dezynfekowany, woda z cysterny/zbiornika przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna zostać zużyta najpóźniej do końca dnia, w którym została dostarczona, cysterna/zbiornik dowożący wodę powinien być napełniany wodą z zawartością chloru wolnego 0,3-0,5 mg/l (źródło wody z którego napełniana jest cysterna/zbiornik musi być poddane dezynfekcji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dopuszcza korzystanie z wody do spożycia dostarczanej cysterną/zbiornikiem na podstawie pozytywnych wyników badań próbek wody określonych załączniku nr 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). | PIS |
| 3. Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi polegająca między innymi na wytypowaniu zastępczych punktów poboru wody. 4. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi poprzez zwiększoną częstotliwość kontroli stanu sanitarnego oraz większą ilość pobieranych próbek wody do badań z wyżej wymienionych obiektów. 5. Zwiększenie ilości kontroli dotyczących sposobu usuwania i utylizację odpadów, w tym głównie odpadów medycznych zakaźnych i specjalnych w obiektach służby zdrowia. 6. Wzmożony nadzór nad ustępami (publicznymi, ogólnodostępnymi) i cmentarzami. | PIS |